第５号様式

|  | 炉，厨房設備，温風暖房機，ボイラー |  |
| --- | --- | --- |
|  | 給湯湯沸設備，乾燥設備，サウナ設備 | 設置届出書 |
|  | ヒートポンプ冷暖房機 |  |
|  | 火花を生ずる設備，放電加工機 |  |
| 令和５年４月１日 高知市○○消防署長 様 届 出 者 住 所 高知市丸ノ内一丁目７番45号 （電話 088-871-7504 ） 氏 名 ○○〇株式会社 代表取締役 消防 太郎 |
| 対象物 防 火 | 所在地 | 高知市丸ノ内一丁目７番45号 電話 088-871-7504 |
|  | 名 称 | 高知○○ホテル | 主要用途 | ５項イ（ホテル） |
| 設置場所 | 用 途 | 機械室 | 床面積 | 80.00㎡ | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | ABC10型消火器１本 |
|  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 階 層 | ８階 |  |  |
| 届 出 設 備 | 設備の種類 | 鉄鋼溶解炉，暖房用熱風炉，業務用厨房設備等（該当設備の記入） |
|  | 着工（予定）年月日 | 令和５年４月10日 | 竣工（予定）年月日 | 令和５年４月30日 |
|  | 設備の概要 | （かまど）かまどは煉瓦造とし，幅4,000mm，奥行2,500mm，高さ1,500mmとする。天蓋（4,500mm×2,300mm）はトタン製で天井に取り付け，屋外に直通（ファン付）する排気筒に連結する。 （ボイラー）ボイラーは横型多缶式（径1,500mm，高さ1,000mm）で，コンクリート基礎に設置し，缶の表面はガラスウールで被覆。伝熱面積は38㎡，火床面積は1.5㎡，発熱量は380,000Kcal/Hとする。 |
|  | 使用する燃 料・熱源・ 加工液 | 種 類 | 使 用 量 |
|  |  | 灯油・LPG等 | 〇○ ℓ／H ・ ○○kg／H |
|  | 安全装置 | （かまど） ガス漏れ警報器，自動熱源停止装置 （ボイラー）内圧調整器及び安全弁を設ける。 |
| 取扱責任者の職氏名 | 土佐 花子 |
| 工事施工者 | 住 所 | 高知市丸の内一丁目○番○号 電話 088-119-0000 |
|  | 氏 名 | 有限会社○○○○ 代表取締役 黒潮 大介 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称，代表者氏名，主たる事務所の所在地を記入すること。

３　階層欄には，屋外に設置する設備にあっては，「屋外」と記入すること。

４　設備の種類欄には，鉄鋼溶解炉，暖房用熱風炉，業務用厨房設備等と記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は，別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は，記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。