第６号様式

設　置　届　出　書

| 令和５年４月１日 高知市〇〇消防署長 様 届 出 者 住 所 高知市丸ノ内一丁目７番45号 （電話 088-871-7504） 氏 名 ○○〇株式会社 代表取締役 消防 太郎 |
| --- |
| 対象物 防 火 | 所在地 | 高知市丸ノ内一丁目７番45号 電話 088-871-7504 |
|  | 名 称 | 高知○○○ホテル | 用途 | ホテル |
| 設置場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  | 鉄筋コンクリート造 | 屋内（10階）， 屋外 | 200.00㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 | ABC10型消火器１本 | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有・無 |
| 届 出 設 備 | 電 圧 | 変電設備にあっては，1次電圧と二次電圧の双方を記入する。 | V | 全出力又は 定格容量 | 発電設備又は変電設備－全出力 蓄電池設備－定格容量 | Ｋｗ ＡＨ・セル |
|  | 着工（予 定）年月日 | 令和５年４月10日 | 竣工（予定） 年月日 | 令和５年４月30日 |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式（屋内 ・ 屋外） ・その他 |
|  |  | 発電 変電 蓄電池 | エンジンは，重油のディーゼルである。 発電機とエンジンは，砂及びコルクの防振台上にすえ付ける。 燃料タンクは200L，厚さ1.2mmの鉄板で鉄製架台上に設ける。 その他は，別添設計図のとおりとする。 動力用トランス35KVA×３，100KVA×３ 電灯用トランス20KVA×２，20KVA×２，50KVA×２ トランスは，全て油入トランス その他は，別添設計図のとおりとする。 蓄電池室の床は，耐酸モルタル仕上げ 電槽は転倒しないように設置 誘導灯，油入しゃ断器の操作用 |
| 主任技術者氏名 | 土佐 花子 |
| 工事施工者 | 住 所 | 高知市丸の内一丁目○番○号 電話 088-119-0000 |
|  | 氏 名 | 高知 三郎（ 有限会社○○ 代表者 土佐 次郎 ） |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては，その名称，代表者氏名，主たる事務所の所在地を記入する

こと。

３　電圧欄には，変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には，燃料電池発電設備，発電設備又は変電設備に

あっては全出力を，蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は，別紙に転載して添付すること。

６　※印の欄は，記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

# Text boxes

燃料電池発電設備

発電設備

変電設備

蓄電池設備