様式第１号

工場等設置（変更）届出書

年    月    日

高知市長              様

住  所

氏  名

（法人にあつては，名称及び代表者氏名）

電  話

高知市公害防止条例第11条（第12条）の規定により工場等について次のとおり届け出ます。

| ふりがな |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場等の名称 |  |  |  |  |  |  |
| 工場の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 業種及び 営業内容 | 業種 |  |  | 作業時間 | 時 分から （ 時間） 時 分まで |  |
|  | 資本金 | 円 |  | 従業員数 | 人 |  |
|  | 主な生産品目 |  |  |  |  |  |
| 敷地・建物 の状況 | 建物の構造 |  |  |  |  |  |
|  | 敷地面積 | ㎡ |  | 建築面積 | ㎡ |  |
|  | 作業場面積 | ㎡ |  | 床面積 | ㎡ |  |
| 公害の発生が予想さ れる施設の構造，使 用の方法及び配置 |  | 別紙１－１，１－２，３－１のとおり |  |  |  |  |
| 騒音又は振動発生 が予想される施設 | 種 類 |  |  |  |  |  |
|  | 公称能力 |  |  |  |  |  |
|  | 台 数 |  |  |  |  |  |
| 公害防止の方法 |  | 別紙１－３，１－４，２－１，２－２，３－２のとおり |  |  |  |  |

| 産 業 廃 棄 物 | 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 発生量 | ｔ／月 |  |  | ｔ／月 |  |  |  | ｔ／月 |  |  |
|  | 処理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動車の出入口が 接する道路の幅員 |  | ｍ |  |  | ※50メートル以内の 学校, 病院等の所在 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 工場等の工事着工予定 |  | 年 月 日 |  |  | 工場等の 工事完成予定 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 敷地内建物，施設 の配置及び自動車 の通行経路図並び に付近の見取図 |  | 別紙４のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公害防止担当部課 責任者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 域 |  | 用途地域 |  |  |  |  | 水 域 |  |  |  |  |
| 法・条例による 届出の有無 |  | 法 |  |  |  |  | 県条例 | 市条例 |  |  |  |
|  |  | 騒音 | 振動 | 水質 |  | 大気 | 騒音 | 騒音 |  | 振動 | 水質 |

※学校，病院等とは，学校，保育所，病院，診療所，図書館及び特別養護老人ホ－ムをいう。

別紙１－１

| 汚水発生施設の構造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場等における 施設番号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 完成予定年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 構造及び主要寸法 |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 能力 |  |  |  |
| 汚水発生施設及びこれ に関連する主要機械又 は主要装置の配置 |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 参考事項 |  |  |  |

注　別途図面に記入すべき事項

汚水発生施設及び主要機械，装置の配置状況，汚水処理施

１　工場平面図　設設置場所，汚水処理系統，用水，排水系統（用水＝青線，

排水＝赤線），操業系統

２　汚水発生施設構造図（主要寸法）

３　汚水処理施設構造図（主要寸法）

別紙１－２

| 汚水発生施設の使用の方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場等における 施設番号 |  |  |  |  |
| 汚水発生施設の 設置場所 |  |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 汚水発生施設の 含む操業の系統 |  |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 使用状況 | 使用時間間隔 |  | 時間ごと | 時間ごと |
|  | １日当たり 使用時間 |  | １日 回 時～ 時 １回 時間 | １日 回 時～ 時 １回 時間 |
|  | 季節変動 |  |  |  |
| 消 耗 資 材 を 含 む 原 材 料 | 種類 |  |  |  |
|  | 使用方法 |  |  |  |
|  | １日当たりの 使用量 |  |  |  |
| 当該汚水発生施設か ら排出される汚水等 | 通常の量 |  | m3／日 | m3／日 |
|  | 最大の量 |  | m3／日 | m3／日 |
|  | 水質 | 通 常 |  |  |
|  |  | 最 大 |  |  |
| 参考事項 |  |  |  |  |

別紙１－３

| 汚 水 等 の 処 理 の 方 法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場等における施設番号 |  |  |  |  |
| 汚水処理施設の種類 |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 完成予定年月日 |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 設置場所 |  |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 処理の系統 |  |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
| 処理施設 の構造等 | 構造 主要寸法 |  | 別添図面のとおり | 別添図面のとおり |
|  | 能力 |  |  |  |
|  | 処理の方法 |  |  |  |
| 使用状況 | 使用時間間隔 |  |  |  |
|  | １日当たりの 使用時間 |  | １日 回 時～ 時 １回 時間 | １日 回 時～ 時 １回 時間 |
|  | 季節変動 |  |  |  |
| 汚水の集水及び汚水処理 施設までの導水の方法 |  |  |  |  |
| 汚水処理施設において， 中和，凝集，酸化その他 の反応の用に供する 消耗資材の１日当たりの 用途別使用量 |  |  |  |  |
| 汚水処理施設の処理 前処理後の汚水等 | 処理前 | 通常の量 | m3／日 | m3／日 |
|  |  | 最大の量 | m3／日 | m3／日 |
|  |  | 水質 |  |  |
|  | 処理後 | 通常の量 | m3／日 | m3／日 |
|  |  | 最大の量 | m3／日 | m3／日 |
|  |  | 水質 |  |  |
| 汚水の処理によつて 生ずる残さの種類及び １月間の種類別生成量 |  |  |  |  |
| 汚水の処理によつて 生ずる残さの処理の 方法の概要 |  |  |  |  |
| 排水口 | 位置 |  |  |  |
|  | 数 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 及び排出先 |  |  |  |  |
| 参考事項 |  |  |  |  |

別紙１－４

| 排水口における排出水の汚染状態等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水口番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通常の排水量 |  | m3／日 |  |  | m3／日 |  |  |  | m3／日 |  |
| 最大の排水量 |  | m3／日 |  |  | m3／日 |  |  |  | m3／日 |  |
| 水質（排水基準に定められた事項） | 項 目 | 通常値 | 最大値 |  | 通常値 |  | 最大値 |  | 通常値 | 最大値 |
| 参考事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水及び排水の系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水排水系統図 |  | 別添のとおり（用水＝青線・排水＝赤線） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源別用水取水量 （m3／日） |  | 上水道 |  | 工業用水道 |  | 地下水 （井戸水） |  | その他 |  | 計 |
| 用途別用水使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙２－１

騒音防止の方法 １ 消音器の設置の概要 ２ 音源室内の防音措置の概要 ３ 遮音塀の設置の概要 ４ その他騒音の防止に関して講じようとする措置の概要

別紙２－２

振動防止の方法 １ 防振対策の概要（例：防振ゴム，皿バネ，エアークッション等） ２ その他振動防止に関して講じようとする措置の概要 （例：工場内での施設の移設，施設の買替え等）

別紙３－１

| ばい煙，粉じん又は有害ガスの発生施設の構造及び使用の方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場等における施設番号 |  |  |  |  |
| 種 類 ・ 名 称 |  |  |  |  |
| 型 式 |  |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 規模 | 主要寸法（m） 又は定格出力（kW） |  |  |  |
|  | 伝熱面積，火格子面積 又は羽口面断面積（㎡） |  |  |  |
|  | 原材料処理能力（㎏/h） |  |  |  |
|  | 燃料の燃焼量又は 変圧器の定格容量 |  |  |  |
| 使用状況 | １日の使用時間 使用回数等 | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 |
|  | 季節変動 |  |  |  |
| 原材料 | 種類 |  |  |  |
|  | 使用割合 |  |  |  |
|  | 硫黄分（％） |  |  |  |
|  | １日の使用量 |  |  |  |
| 燃料 | 種類 |  |  |  |
|  | 灰分・硫黄分（％） |  |  |  |
|  | １日の使用量 |  |  |  |
|  | 混焼割合 |  |  |  |
| 参 考 事 項 |  |  |  |  |

別紙３－２

| ばい煙，粉じん又は有害ガスの処理の方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場等における施設番号 |  |  |  |  |  |  |
| 処理施設の種類名称 |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 処理能力 | 総排出物の量 （Nm3／h） |  | 最 大 |  |  |  |
|  |  |  | 常 用 |  |  |  |
|  | 総排出物の温度 （℃） |  | 処理前 |  |  |  |
|  |  |  | 処理後 |  |  |  |
|  | ばい煙 | ばいじん濃度 （g／Nm3） | 処理前 |  |  |  |
|  |  |  | 処理後 （効率％） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  |  | 硫黄酸化物 の量 （Nm3／h） | 処理前 |  |  |  |
|  |  |  | 処理後 （効率％） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 有害ガス，粉 じんの濃度 （g／Nm3） |  | 処理前 |  |  |  |
|  |  |  | 処理後 （効率％） | （ ） | （ ） | （ ） |
| 使用状況 | １日の使用時間 使用回数等 |  |  | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 | 時～ 時 時間／回 回／日 回／月 |
|  | 季節変動 |  |  |  |  |  |
| 煙突・排気塔の大きさ （高さ×頂口径） |  |  |  |  |  |  |
| 排出速度（m／S） |  |  |  |  |  |  |
| 参考事項 |  |  |  |  |  |  |

別紙４

敷地内建物，施設の配置及び自動車の通行経路図並びに付近の見取図