別表１

管理権原者等一覧表（作成例）

| 事業所（テナント）名称 | 管理権原者（役職・氏名） | 管理権原の範囲 （※必要に応じ平面図等に示す） |
| --- | --- | --- |
|  | 防火管理者（役職・氏名） |  |
| ○○○株式会社 | 代表取締役 ○○ ○○ | １階～３階部分 |
|  | 総務部長 ○○ ○○ |  |
| 株式会社○○○○ | 代表取締役 ○○ ○○ | ４階部分 |
|  | 取締役 〇〇 〇〇 |  |
| 有限会社○○ | 取締役 ○○ 〇〇 | ５階部分 |
|  | 同上 |  |

（　１　／　１　）

別表２

火災予防の役割と日ごろの注意事項（作成例）

１ 管理権原者と統括防火管理者は、この建物での火災予防など安全を守ることについて、みなさんを指導、監督する責任と権限をもっています。 ２ 防火管理者は、テナント内の火災予防など安全を徹底して、この建物の安全性を高めることに努めます。

１ 通路､階段、出入口など災害が起きたときに避難通路となる所には､物を置いたり、カーテンなどで隠さないでください。 ２ 消火器、誘導灯、屋内消火栓設備など万一の災害に備えた設備や器具は、見通すことができ、いつでも使える状態にしておいてください。 ３ 防火戸や防火シャッターの周りには、閉鎖の障害となったり、延焼の媒介となったりするような物を置かないでください。 ４ 機械室、ボイラー室、変電室などは、専任の係員以外は立入らないでください。 ５ テナントが無人となるときは、最後に出る人が必ず火の始末をして、鍵をかけてください。 ６ 指定した喫煙場所以外は、禁煙とし、吸い殻は、指定した水入り容器以外に捨てないでください（テナント内は、それぞれで決めてください。）。 ７ この建物やテナントの安全を守るために注意することで、わからないことがあるときは、統括防火管理者か防火管理者に聞いてください。

１ 工事をするときは、工事の前に統括防火管理者と相談してください。 ２ 工事の施工者は、工事中の火災予防のため、担当責任者を定めて統括防火管理者に報告してください。 ３ 工事中の担当責任者は、工事中の安全を守るための計画書を作成し、統括防火管理者に提出してください。 ４ 溶接など火を使う作業をするときは、防炎性能のある工事用シートなどで区画し、近くに消火器などの消火用具を準備してください。 ５ 危険物、高圧ガスなどの持込みや火を使う作業については、その都度、統括防火管理者の承認を受け、その数量、品名、管理方法や火の使用場所と時間などをはっきりさせてください。

統括防火管理者に報告しなければならないこと

１ 決められた場所、時間以外で臨時に火を使用しようとするとき ２ テナント独自で工事をしようとするとき ３ 消防訓練をしようとするとき