高知○○○○ビル

全体についての防火管理に係る消防計画

総　　則

１　目的

この全体についての防火管理に係る消防計画（以下「全体の消防計画」という。）は，消防法令に基づき，〔　　高知○○○〇ビル　　（以下「この建物」という。）〕の全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め，火災を予防するとともに，火災，地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

２　適用の範囲

この全体の消防計画は，この建物内に居住する人やテナントに勤める人≪警備会社の派遣警備員も含む。≫，出入り業者，お客様など建物に出入りするすべての人に適用する。

３　管理権原者，防火管理者及び管理権原の範囲

管理権原者，防火管理者及び管理権原の範囲については，「管理権原者等一覧表」(別表１)のとおり。

＊４ 協議会の設置 この建物全体についての防火管理上必要な業務を行うため，〔 防火管理者 〕協議会を設置する。 協議会の設置に関しては，「〔 防火管理者 〕協議会について」(別記１)及び「協議会構成員一覧表」(別記２)のとおり。

※　協議会を設置する場合は，上記４を記入して下さい。

果たすべき役割

１　管理権原者

各管理権原者は，次のことを行う。

⑴　統括防火管理者の選任（解任）及び届出

□ 各管理権原者は，協議して，統括防火管理者を選任（解任）した時は，所轄消防署長に届け出る。管理権原者に変更がある場合も，その都度協議して，統括防火管理者を選任し所轄消防署長に届け出る。

 各管理権原者は，統括防火管理者の選任（解任）について，〔 １階：株式会社〇〇〇〇 代表取締役 ○○○○ 〕に一任する。一任を受けた〔 株式会社〇〇〇〇 代表取締役 ○○○○ 〕が統括防火管理者を定め，所轄消防署長に届け出る。

※　統括防火管理者の選任について，各管理権原者が，その都度協議して，統括防火管理者を選任し届出を行う場合は上段を，主要な者に一任して，統括防火管理者を選任し届出を行う場合は下段を選択して下さい。

⑵　統括防火管理者への権原付与

管理権原者は，この建物全体についての防火管理上必要な業務（以下「全体についての防火管理業務」という。）を適切に遂行するために，統括防火管理者に次の権限を付与する。

ア　この建物における全体の消防計画の作成，見直し及び変更に関する権限

イ　この建物全体についての消火，通報及び避難の訓練の実施に関する権限

ウ　この建物の廊下，階段，避難口その他の避難上必要な施設の管理に関する権限

エ　その他全体についての防火管理業務を行うために必要な権限

⑶　全体の消防計画の確認

各管理権原者は，統括防火管理者が作成（変更）する全体の消防計画の確認を行う。

⑷　統括防火管理者への指示

各管理権原者は，必要な指示を与え，統括防火管理者に全体の防火管理業務を適切に実施させる。

⑸  防火管理者の選任（解任）の報告

各管理権原者は，防火管理者を選任（解任）した場合，所轄消防署長に届け出るとともに，統括防火管理者へ報告する。

２　統括防火管理者

統括防火管理者は，次に掲げる全体についての防火管理業務を適切に実施する。なお，次の⑵，⑶，⑷の業務を行うときは，必要に応じて管理権原者の指示を求める。

⑴　全体の消防計画の作成（変更）及び届出

統括防火管理者は，全体の消防計画を作成し，各管理権原者の確認を受けて所轄消防署長に届け出る。また，当該計画の内容に変更が生じた場合は，全体の消防計画を変更し，同様に各管理権原者の確認を受けて所轄消防署長に届け出る。

⑵  全体の消防計画に基づく消防訓練の実施

「消防訓練（３ページ）」に定めるとおりとする。

⑶  共用部分等の管理

「共用部分等の管理（３ページ）」に定めるとおりとする。

⑷  その他全体についての防火管理業務

「その他全体についての防火管理業務（３ページ）」に定めるとおりとする。

⑸　各防火管理者への指示

統括防火管理者は，全体についての防火管理業務を行う場合において必要があると認められるときは，各防火管理者に当該業務の実施のために必要な措置を講ずるよう指示する。なお，統括防火管理者は，防火管理者へ指示を行った場合，指示事項を「指示事項」(別記３)に記録する。

⑹　各管理権原者への報告及び提案

統括防火管理者は，この建物全体の防火管理体制を向上させるため，各管理権原者に防火管理上必要な報告及び提案を行う。

⑺  消防署との連携

統括防火管理者は，この建物全体の防火管理体制を向上させるため，消防署との連携を密にし，必要に応じて，防災教育や消防訓練の指導を依頼する。

３　防火管理者

防火管理者は，統括防火管理者が行う全体についての防火管理業務について協力するとともに，次の事項を行う。

⑴　各テナントの消防計画の作成

各防火管理者は，全体の消防計画に適合した各テナントの消防計画（以下「個別の消防計画」という。）を作成する。

⑵　統括防火管理者からの指示内容の遵守

防火管理者は，統括防火管理者から全体についての防火管理業務を実施するために必要な措置を講ずるよう指示された場合は，速やかに指示内容を遵守するとともに，管理権原者にその指示内容を報告する。

⑶　統括防火管理者への報告

各防火管理者は，次に掲げる行為を行う場合にあっては，統括防火管理者に報告する。

ア　防火管理者を選任・解任するとき

イ　個別の消防計画を作成（変更）するとき

ウ　用途（一時的を含む。）を変更するとき

エ　内装変更又は改築等の工事を行おうとするとき

オ　大量の可燃物の搬入･搬出又は危険物の貯蔵･取扱いを行おうとするとき

カ　臨時に火気を使用しようとするとき

キ　催物を開催しようとするとき

ク　火気を使用する設備器具又は電気設備の新設，移設，改修等を行おうとするとき

ケ　個別の消防計画に基づく消防訓練を実施しようとするとき

コ　統括防火管理者から指示された事項を行ったとき

サ　消防用設備等及び特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の法定点検を実施したとき

シ　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を発見し，又は改修するとき

ス　客席又は避難通路の変更を行うとき

セ　防火管理業務の一部を委託するとき

※ ソ 消防法第８条の２の２に基づく防火対象物点検を実施したとき

タ　その他特異な事象

※　上記ソは，該当する場合に記入して下さい。

消防訓練

１　訓練の実施時期

統括防火管理者は，この建物全体についての消火，通報及び避難の訓練（以下「全体の訓練」という。）を毎年〔 ４ 〕月と〔 10 〕月に実施する。

２　訓練の事前連絡

統括防火管理者は，全体の訓練の実施について，事前に各防火管理者に連絡する。

３　訓練への参加

各防火管理者は，従業員等に対し，全体の訓練への参加を促すとともに，自らも訓練に参加する。

４　訓練記録の保管

統括防火管理者は，全体の訓練を実施した場合には，その結果を記録し保管する。

共用部分等の管理

１　共用部分等の管理

統括防火管理者は，次により，廊下，階段，避難口等の避難上必要な施設を適正に管理する。

⑴　廊下，階段，避難口，通路等

ア　避難の障害となる物品は置かない。

イ　床面は，避難に際し，つまずき，すべり等を生じないよう維持する。

ウ　避難口等に設ける戸は，容易に解錠し開放できるものとし，開放した場合は廊下，階段等の幅員を有効に保持する。

⑵　安全区画，防煙区画

ア　防火戸は，常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持する。

イ　閉鎖の障害となる物品を置かない。

２　避難経路の案内

統括防火管理者は，避難の際の安全を確保するため，必要に応じて避難経路図を掲出する。

その他全体についての防火管理業務

１　工事中の防火管理

⑴　共用部分の工事，複数のテナントにわたる工事

共用部分の工事や各テナントにわたる工事をするときには，統括防火管理者は，工事前に施工関係者及び関係する防火管理者と打ち合わせて，火災予防に関して必要な事項を指示し，次の事項を施工関係者に守らせる。

ア　工事中の安全計画書を統括防火管理者へ提出させる。

イ　工事中の施工責任者を選任させる。

ウ　危険物，高圧ガス，溶接機などの持込みや火を使用する作業については，その都度統括防火管理者の承認を受けさせる。

⑵　テナント内での単独工事

テナント内での単独工事のときは，防火管理者が上記⑴の指導を施工関係者に行い，統括防火管理者に工事の期間と概要を報告する。

⑶　各防火管理者への連絡

統括防火管理者は，この建物内で行われる工事について，各防火管理者に連絡する。

⑷　工事に伴う消防計画の変更

統括防火管理者と防火管理者は，必要に応じ，工事に伴い全体の消防計画及び各テナントの消防計画の変更の必要性を協議する。

２　放火防止対策の推進

統括防火管理者は，次の事項を推進する。

⑴　建物内及び建物周囲にみだりに可燃物を置かない。

⑵　物置，空室，ゴミ集積所など放火されやすい場所の施錠管理を徹底する。

⑶　階段室，トイレなど死角となりやすい場所の監視に努める。

⑷　挙動不審者の監視に努める。

⑸　必要に応じ，常夜灯を設置するなど建物周囲の放火防止に努める。

３　火災予防のための注意事項及び災害時の活動要領の掲示

各防火管理者は，火災予防及び災害による被害の軽減のため，「火災予防の役割と日ごろの注意事項」(別表２)及び「自衛消防隊の編成と任務」(別表３－１)を従業員の目につきやすい場所に掲示する。

※　建物が小規模の場合は，「自衛消防隊の編成と任務（小規模）」(別表３－２)を活用して下さい。

４　日常点検

統括防火管理者は，「自主点検チェック表」(別表４)及び「消防用設備等自主点検チェック表」(別表５)に基づき，共用部の日常点検を行う。

５　消防用設備等の法定点検

各管理権原者は，消防法第17条の３の３に基づく消防用設備等の点検に必要な場所への立入りを認めるなど，点検が適切に実施出来るよう協力する。また，点検には，統括防火管理者，防火管理者又はこれらの代行者が立ち会う。

６　防火教育

統括防火管理者は防火管理者と協力し，従業員等の防火管理業務に従事する者に対して，消防計画の内容を周知するなど防火管理業務に必要な知識，技術を高めるための教育を行う。

 ７ 防火対象物点検及び報告 ⑴ 点検報告の委任 各管理権原者は，法８条の２の２の規定に基づく防火対象物点検及び報告の事務手続きを 〔 ○○防災株式会社 〕に委任する。 ⑵ 各管理権原者の義務 各管理権原者は，点検者が行う点検に積極的に協力するとともに，点検者から不備指摘等があれば即時改善する。

※　上記７について，各管理権原者が，共同して防火対象物点検報告を行う場合は，記入して下さい。

災害が起きた時の行動

１　自衛消防隊の設置及び災害時の任務

火災などの災害が起きたときの被害を最小限にとどめるため，この建物に自衛消防隊を設置し，「自衛消防隊の編成と任務」(別表３－１)のとおり自衛消防隊を編成し，その任務を行う。

※　建物が小規模の場合は，「自衛消防隊の編成と任務（小規模）」(別表３－２)を活用して下さい。

２　公設消防隊に対する情報提供

統括防火管理者は，火災，地震その他の災害等が発生した際に公設消防隊に対して情報提供するため，次に掲げる図書等を保管する。

⑴　統括防火管理台帳　(別記４)

⑵　各テナントの緊急連絡先

⑶　この建物全体及び各階別の見取図

ア　テナント，通路，階段の配置など避難経路図

イ　消防用設備等の配置図

ウ　変電室，危険物施設などの位置図

３　公設消防隊の誘導

火災，地震その他の災害等が発生した際は，この建物の正面玄関等の目につきやすい場所に公設消防隊を誘導するための係員を配置する。

４　ガス漏れ対策

ガス漏れ事故防止対策は，(別記５)による。

その他

□ １ この建物全体についての防火管理業務の一部委託 この建物全体についての防火管理業務の一部を「防火管理業務委託状況表」(別表６)のとおり委託する。  ２ 南海トラフ地震に係る防災対策を講ずる必要のある区域に該当する場合 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき，津波からの円滑な避難の確保を行うほか，地震防災対策上必要な事項について，人命の安全及び被害の軽減を図るため，次により実施する。 ⑴ 南海トラフ地震に伴う津波警報が発表された際の避難場所は〔 高知○○ビル 〕とし，隊長が緊急性があると判断した場合，敷地内に耐震性のある建物が存する場合（自社ビルの場合は，避難した人が３階以上の階において集合できる階の平面図【別図１】のとおりとする。）は，当該建物の３階以上の階への避難を優先する。 ⑵ 中・高層の建物に存する又は入居している施設について，高台等への避難に相当な時間を要する場合で，耐震性・耐浪性を有するなど安全性が確保されている場合においては，その地域に予想される津波の高さより高い床標高を有する階（原則として３階以上）を避難場所とすることができる。 ⑶ 避難場所までの避難経路は，付近見取図等（避難場所までの経路が判明する地図）【別図２】のとおりとする。 ⑷ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合，自衛消防組織は，南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるM8.0以上の地震の発生から１週間，後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また，当該期間経過後１週間，後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 ⑸ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意)が発表された場合，自衛消防組織は，南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上M8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震（ただし，太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生するケースの場合は１週間，南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから，変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間，後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 ⑹ 南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合，自衛消防組織は，管理権原者の指示に基づき，防災に関する業務を終了する。 ⑺ 次の防災訓練を年１回以上実施することとし，必要に応じて自衛消防訓練と併せて実施する。災害が起きた時の役割にあっては，(別表３－１，３－２）のとおりとする。 ア 情報収集・伝達に関する訓練 イ 津波からの避難に関する訓練 ウ その他前各号を統合した総合防災訓練 ⑻ 防火管理者等が従業員等に対して行う教育は次により，別に定める防火・防災教育と併せて実施する。 ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中），南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容 イ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 ウ 地震及び津波に関する一般的な知識 エ 南海トラフ地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中），南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に具体的にとるべき行動及び従業員等が果たす役割 オ 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 カ 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 ⑼ 防火管理者等が顧客等に対して事前に行う広報は次による。 ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中），南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容 イ 南海トラフ地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中），南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合の出火防止，顧客同士が協力して行う救助活動・避難行動，自動車運行の自粛等，防災上とるべき行動に関する知識 ウ 正確な情報入手の方法 エ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 オ 各地域における避難対象地域，急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 カ 各地域における避難場所及び避難通路に関する知識

※　上記１について，この建物全体についての防火管理業務の一部を委託する場合に記入して下さい。

※  上記２について，この建物が，南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で指定された「推進地域」のうち，南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定められた地域に該当している場合に記入して下さい。

附　則

この全体の消防計画に定めたことは，令和 〇 年 〇 月 〇 日から実施する。