第３号様式

防火対象物使用開始届出書

| 令和５年４月１日 高知市〇〇消防署長 様 届 出 者 住 所 高知市丸ノ内一丁目７番45号 （電話 088-871-7504） 氏 名 ○○〇株式会社 代表取締役 消防 太郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | 高知市丸ノ内一丁目７番45号 電話 088-871-7504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 高知○○ビル |  |  |  |  |  |  | 主要用途 | 複合用途 （飲食店及び物品販売店舗等） |  |  |  |  |
| 建築確認年月日 |  |  |  | 令和５年２月１日 |  |  |  |  |  |  |  | 第 ○○○○○○○ 号 |  |  |
| ※消防同意年月日 |  |  |  | 令和４年１月19日 |  |  |  |  | ※消防同意番号 |  |  | 第 ○○○○○○○ 号 |  |  |
| 工事着手 年月日 | 令和４年４月１日 |  |  |  |  | 工事完了 (予定)年月日 | 令和４年12月１日 |  |  |  | 使用開始 (予定)年月日 |  | 令和５年４月20日 |  |
| 他の法令による 許 認 可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  |  | 300.00㎡ |  |  | 建築面積 |  | 200.00㎡ |  |  | 延 面 積 |  |  | 550.00㎡ |
| 従業員数 |  |  | 20人 |  |  |  |  | 公開時間又 は従業時間 |  |  | ９時40分～20時30分 |  |  |  |
| 屋外消火栓，動 力消防ポンプ， 消防用水の概要 |  |  |  | 屋外消火栓の場合：敷地内○ケ所に地下式の屋外消火栓が設置されている。 動力消防ポンプの場合：規格放水量が ○㎥／分以上のものが設置されている。 消防用水の場合：容量○○㎥のものが設置されている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な 事 項 |  |  |  | その他の必要な事項を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防 火 対 象 物 棟 別 概 要 （第 号） | 用 途 | 複合用途 |  | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積 ㎡ | 用 途 | 消 防 用 設 備 等 の 概 要 |  |  |  |  | 特殊消防用設備等の 概要 |
|  |  |  |  | 消 火 設 備 |  | 警 報 設 備 | 避 難 設 備 | 消火活動上必要な施 設 |  |
|  | １階 | 200 | 飲食店 | 消火器 |  | 自動火災報知設備 | 誘導灯 |  |  |
|  | ２階 | 200 | 飲食店 | 消火器 |  | 自動火災報知設備 | 誘導灯 |  |  |
|  | ３階 | 150 | 物品販売 | 消火器 |  | 自動火災報知設備 | 誘導灯 |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　同一敷地内に２以上の棟がある場合には，棟ごとに「第4号様式防火対象物

棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付すること。

３　法人にあっては，その名称，代表者氏名，主たる事務所の所在地を記入する

こと。

４　建築面積及び延面積の欄は，同一敷地内に２以上の棟がある場合には，それ

ぞれの合計を記入すること。

５　消防用設備等の概要欄には屋外消火栓・動力消防ポンプ及び消防用水以外の

消防用設備等の概要を記入すること。

６　※印の欄は，記入しないこと。

７　防火対象物の配置図，各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具，

避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。