## チェックシート
路外駐車場の設備基準
[6 empty] | 駐車場の名称 | ○○○○
[6 empty] | 駐車場の位置 | 高知市○○町○○
根拠法令 |  | 設 備 | 項目 |  |  | 判定した根拠 （施設の有無や距離等） | 判 定 |  |  | 備 考
[7 empty] | OK | NG | 対象外 |  | 選択リスト
駐車場法 | 駐車場法 施行令 第７条 | 出 入 口 |  |  | 出入口を設けてはいけない場所 | [5 empty] | □
|  |  | ①-(1)-イ |  | （道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分） | [5 empty] | ■
|  |  | 道交法 第44条 ①-(1) | 交差点，横断歩道，自転車横断帯，踏切，軌道敷内，坂の頂上付近，勾配の急な坂又はトンネル（国土交通大臣が認めた場合は可能，交差点の側端及びトンネルに限る） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分 （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3) | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(4) | 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(5) | 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標識柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分（当該停留所又は停留所に係る運行系統に属する乗合自動車，トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る） （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(6) | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-ロ | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内の道路の部分 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-ハ | 幼稚園，小学校，義務教育学校，特別支援学校，幼保連携型認定こども園，保育所，児童発達支援センター，情緒障害児短期治療施設，児童公園，児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し，かつ，縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては，当該出入口の反対側及びその左右20m以内の部分を含む） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-二 | 橋 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-ホ | 幅員が6m未満の道路（国土交通大臣が認めた場合は可能） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-へ | 縦断勾配が10%を超える道路 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 前面道路が2以上ある場合においては，自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設けること （歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき，その他特別な理由があるときは，この限りでない） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3) | 駐車場面積が6，000㎡以上のものは，出口と入口を分離した構造とし，かつ，それらの間隔を10m以上としなければならない（縁石線又はさくその他これに類する工作物により当該出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは，この限りでない） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(4) | 出入口において回転を容易にするために，必要があるときはすみ切りをする切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路のなす角度を等しくすることを標準とし，切取線の長さを1.5ｍ以上としなければならない |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(5)-イ | 自動二輪車専用の出口付近の構造は，1.3m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて，道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において通行者の確認ができるようにすること |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(5)-ロ | 自動車の出口付近の構造は，2ｍ後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて，道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において通行者の確認ができるようにすること |  |  | □ | □ | □
| 同令 第８条 | 車 路 | ①-(1) | 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 車路は幅員5.5m以上，一方通行の車路は3.5m（車路に接して駐車料金の徴収施設があり，かつ歩行者を兼用しない箇所は2.75m）以上とする |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にについては，車路は幅員3.5m以上，一方通行の車路は2.25m（車路に接して駐車料金の徴収施設があり，かつ歩行者を兼用しない箇所は1.75m）以上とする |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3)-イ | （建築物である場合）はり下の高さは2.3m以上にすること |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3)-ロ | （建築物である場合）屈曲部は自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造であること （ターンテーブルが設置されているものは除く） |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | （建築物である場合）自動二輪専用駐車場の屈曲部は特定自動二輪車が3m以上の内のり半径で回転できる構造であること （ターンテーブルが設置されているものは除く） |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3)-ハ | （建築物である場合）傾斜部の縦断勾配は，17%を超えないこと |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(3)-二 | （建築物である場合）傾斜部の路面は粗面とし，又は滑りにくい材料で仕上げること |  |  | □ | □ | □
| 同令 第９条 | 駐車部分 の高さ |  | （建築物である場合）自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは2.1m以上にすること |  |  | □ | □ | □
| 同令 第10条 | 避 難 階 段 |  | （建築物である場合）直接地上に通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは，避難階段又はこれに代わる設備を設けなければならない |  |  | □ | □ | □
| 同令 第11条 | 防 火 区 画 |  | （建築物である場合）給油所，その他火災の危険のある施設を附置する場合は，耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しなければならない |  |  | □ | □ | □
| 同令 第12条 | 換 気 装 置 |  | （建築物である場合）内部の空気を床面積１ｍ2につき毎時14ｍ3以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない （窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1/10以上あるものはこの限りでない） |  |  | □ | □ | □
| 同令 第13条 | 照 明 装 置 | ①-(1) | （建築物である場合）自動車の車路の路面10ルツクス以上 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ①-(2) | （建築物である場合）自動車の駐車の用に供する部分の床面2ルツクス以上 |  |  | □ | □ | □
| 同令 第14条 | 警 報 装 置 |  | （建築物である場合）自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために，警報装置を設けなければならない |  |  | □ | □ | □
| 同令 第15条 | 特殊の装置 |  | 械式駐車装置を用いる場合、国土交通大臣が技術的基準（令第７条～１４条）に定める構造または設備と同等以上の効力が認められる場合これらの基準を適用しない |  |  | □ | □ | □
| 同令 第17条 | 供用時間の 明示 |  | 供用時間及び駐車料金の額を，利用者の見やすい場所に明示しなければならない |  |  | □ | □ | □

## 記入例
路外駐車場の設備基準(記入例)
[6 empty] | 駐車場の名称 | ○○○○
[6 empty] | 駐車場の位置 | 高知市○○町○○
根拠法令 |  | 設 備 | 項目 |  |  | 判定した根拠 （施設の有無や距離等） | 判 定 |  |  | 備 考
[7 empty] | OK | NG | 対象外 |  | 選択リスト
駐車場法 | 駐車場法 施行令 第７条 | 出 入 口 |  |  | 出入口を設けてはいけない場所 | [5 empty] | □
|  |  | ①-(1)-イ |  | （道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分） | [5 empty] | ■
|  |  | 道交法 第44条 ①-(1) | 交差点，横断歩道，自転車横断帯，踏切，軌道敷内，坂の頂上付近，勾配の急な坂又はトンネル（国土交通大臣が認めた場合は可能，交差点の側端及びトンネルに限る） |  | エリア外 | ■ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分 （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 直近の交差点まで○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(3) | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 |  | 直近の横断歩道まで最短○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(4) | 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 出入口の付近に安全地帯なし | □ | □ | ■
|  |  | ①-(5) | 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標識柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分（当該停留所又は停留所に係る運行系統に属する乗合自動車，トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る） （国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 直近の停留所まで最短○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(6) | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 |  | 出入口の付近に踏切なし | □ | □ | ■
|  |  | ①-(1)-ロ | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内の道路の部分 |  | 直近の横断歩道の昇降口から○ｍ | □ | □ | □
|  |  | ①-(1)-ハ | 幼稚園，小学校，義務教育学校，特別支援学校，幼保連携型認定こども園，保育所，児童発達支援センター，情緒障害児短期治療施設，児童公園，児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し，かつ，縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては，当該出入口の反対側及びその左右20m以内の部分を含む） |  | ○○小学校まで○○ｍ、 △△幼稚園まで△△ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(1)-二 | 橋 |  | 出入口付近に橋なし | □ | □ | ■
|  |  | ①-(1)-ホ | 幅員が6m未満の道路（国土交通大臣が認めた場合は可能） |  | 出入口を設ける道路の幅員：最小○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(1)-へ | 縦断勾配が10%を超える道路 |  | 出入口を設ける道路の勾配○％ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 前面道路が2以上ある場合においては，自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設けること （歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき，その他特別な理由があるときは，この限りでない） |  | 一般国道○○号を避け、市道△△線に出入口を設置 | ■ | □ | □
|  |  | ①-(3) | 駐車場面積が6，000㎡以上のものは，出口と入口を分離した構造とし，かつ，それらの間隔を10m以上としなければならない（縁石線又はさくその他これに類する工作物により当該出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは，この限りでない） |  | 面積○○㎡ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(4) | 出入口において回転を容易にするために，必要があるときはすみ切りをする切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路のなす角度を等しくすることを標準とし，切取線の長さを1.5ｍ以上としなければならない |  | 前面道路に直角に設置しているため、必要なし | □ | □ | ■
|  |  | ①-(5)-イ | 自動二輪車専用の出口付近の構造は，1.3m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて，道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において通行者の確認ができるようにすること |  | 自動二輪車専用ではない | □ | □ | ■
|  |  | ①-(5)-ロ | 自動車の出口付近の構造は，2ｍ後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて，道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において通行者の確認ができるようにすること |  | 添付図のとおりであり、支障物がなく、確認できる | ■ | □ | □
| 同令 第８条 | 車 路 | ①-(1) | 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること |  | 添付図のとおり | ■ | □ | □
|  |  | ①-(2) | 車路は幅員5.5m以上，一方通行の車路は3.5m（車路に接して駐車料金の徴収施設があり，かつ歩行者を兼用しない箇所は2.75m）以上とする |  | 車路：最小○○ｍ、一方通行の車路：○○ｍ 料金施設部の車路：○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  |  | 自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にについては，車路は幅員3.5m以上，一方通行の車路は2.25m（車路に接して駐車料金の徴収施設があり，かつ歩行者を兼用しない箇所は1.75m）以上とする |  | 自動二輪車専用ではない | □ | □ | ■
|  |  | ①-(3)-イ | （建築物である場合）はり下の高さは2.3m以上にすること |  | はり下の最低高さ：○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(3)-ロ | （建築物である場合）屈曲部は自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造であること （ターンテーブルが設置されているものは除く） |  | 屈強部の最小半径：○○ｍ | ■ | □ | □
|  |  |  | （建築物である場合）自動二輪専用駐車場の屈曲部は特定自動二輪車が3m以上の内のり半径で回転できる構造であること （ターンテーブルが設置されているものは除く） |  | 自動二輪車専用ではない | □ | □ | ■
|  |  | ①-(3)-ハ | （建築物である場合）傾斜部の縦断勾配は，17%を超えないこと |  | 傾斜部の最大勾配○○％ | ■ | □ | □
|  |  | ①-(3)-二 | （建築物である場合）傾斜部の路面は粗面とし，又は滑りにくい材料で仕上げること |  | 滑りにくいコンクリート舗装を使用 | ■ | □ | □
| 同令 第９条 | 駐車部分 の高さ |  | （建築物である場合）自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは2.1m以上にすること |  | はり下の最低高さ：○○ｍ | ■ | □ | □
| 同令 第10条 | 避 難 階 段 |  | （建築物である場合）直接地上に通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは，避難階段又はこれに代わる設備を設けなければならない |  | 直接地上に通ずる出入口のある階以外には、避難階段を設置 | ■ | □ | □
| 同令 第11条 | 防 火 区 画 |  | （建築物である場合）給油所，その他火災の危険のある施設を附置する場合は，耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しなければならない |  | 給油所等を設置していない | ■ | □ | □
| 同令 第12条 | 換 気 装 置 |  | （建築物である場合）内部の空気を床面積１ｍ2につき毎時14ｍ3以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない （窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1/10以上あるものはこの限りでない） |  | 開口部の面積が床面積の○○ （床面積：○○ 開口部：○○） | ■ | □ | □
| 同令 第13条 | 照 明 装 置 | ①-(1) | （建築物である場合）自動車の車路の路面10ルツクス以上 |  | 最低○○ルツクスを確保 | ■ | □ | □
|  |  | ①-(2) | （建築物である場合）自動車の駐車の用に供する部分の床面2ルツクス以上 |  | 最低○○ルツクスを確保 | ■ | □ | □
| 同令 第14条 | 警 報 装 置 |  | （建築物である場合）自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために，警報装置を設けなければならない |  | 設置している | □ | □ | □
| 同令 第15条 | 特殊の装置 |  | 械式駐車装置を用いる場合、国土交通大臣が技術的基準（令第７条～１４条）に定める構造または設備と同等以上の効力が認められる場合これらの基準を適用しない |  | 機械式駐車場ではない | □ | □ | ■
| 同令 第17条 | 供用時間の 明示 |  | 供用時間及び駐車料金の額を，利用者の見やすい場所に明示しなければならない |  | 添付図のとおり | ■ | □ | □